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GB/T5750.2-2023

TRBAAL

1. BKXBER 6B/ T5750. 12-2023 (5. 1) MPN/100mL Nz
2. KGHAKH GB / T5750. 12-2023 (7. 1) MPN /100mL RZHEH REEH
3. WHEEE GB / T5750. 12-2023 (4.1) CFU/nL 100 KA
MBI
4. 31 GB / T5750. 6-2023 (£.4) ng/L 0.01 <0. 005
5. 48 GB / T5750.6-2023 (12.4) ng/L 0. 005 ) <0. 0005
6. K GB / T5750.6-2023 (11.4) mg/L 0. 001 <0. 0005
7. GB/ T5750.6-2023 (14.3) mg/L 0.01 <0. 005
8. H (D) GB / T5750.6-2023 (13.1) ng/L 0. 05 <0. 004
9. fiLiy CJ/ T141-2018 (5.2.1) mg/L 0. 05 —
10, ikt GB / T5750.5-2023 (6.2) mg/L 1.0 0.52
11, WERER (BANIH) GB / T5750.5-2023 (8.3) ng/L 10 2.19
12, =REHR GB / T5750.10-2023 (4.3) ng/L 0.06 <0. 005
13, —RZMFH GB / T5750. 10-2023 (7.2) ng/L 0.1 <0. 005
14, ZF—0RR GB / T5750. 10-2023 (6.2) mg/L 0. 06 <0. 005
15, =R GB / T5750. 10-2023 (5.2) ng/L 0.1 <0. 005
16, = FREM ng/L HAlZ FRATE 1 <1
17. ZRZBL CJ/T141-2018 (9.8.1) mg/L 0. 05 —
18, =Bl CJ/T141-2018 (9.9.1) ng/L 0.1 —
19. TE5ARER GB / T5750. 10-2023 (20.2) ng/L 0.7 <0. 50
20, AL GB / T5750. 10-2023 (21.2) ng/L 0.7 <0.50
BEER S — iR
ol GB/ T5750.4-2023 (4.1) i 15 <5
CHHS B BE LA )

22, VEMAE

GB / T5750.4-2023 (5.1) NTU 1 0.6

CHSCHF Ve BE L)
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23, Rk GB / T5750.4-2023 (6.1) — KRR, Rk x
24, RIRAT R4 GB/ T5750.4-2023 (7.1) — x %
25. pH GB / T5750.4-2023 (8.1) — AANF 6.6 BAKTF 8.5 7.5
26, 8 GB / T6750. 6-2023 (4.5) ng/L 0.2 <0. 005
27, $%& GB/ T5750.6-2023 (6.6) ng/L 0.1 <0. 005
28, GB / T5750.6-2023 (5.4) mg/L 0.3 0. 024
29. 4 GB / T5750.6-2023 (7.6) wg/L 1.0 <0. 005
30, & GB / T5750.6-2023 (8.4) mg/L 1.0 0. 006
31. AL4y GB / T5750.5-2023 (5.2) ng/L 250 9.53
32. WiEkEh GB/ T5750.5-2023 (4.2) ng/L 250 22,13
o %ﬁ?}fﬁﬁg& GB / T5750.7-2023 (4.1) ng/L 3 0.80
34, HMRMESEE 6B/ T5750.4-2023 (11.1) mg/L 1000 284
35. MJEEE (LA C.COiH) -GB / T5750.4-2023 (10.1) ng/L 450 197
36. & (BANIH) GB / T5750.5-2023 (11.1) ng/i 0.5 <0. 02
TR
37, B a e GB / T5750. 13-2022 (4.1) B/ 0.5 (ISh) 0. 09
38, & BT GB / T5750. 13-2023 (5. 1) Ba/L 1 (3R 0.23
AR R 7K H 3 R BRARAR
39, ZHULR GB/ T5750. 11-2006 (4.4) mg/L WK R 0.8 B KA AR
R 20.1, BRAFRHKH R0, 02 o
KRBT JRARAR
RE R — AL AR AR
40, FER® CJ/ T141-2018 (5.4.1) ng/L 0. 002 —_
41, BAWTF A RBEHT CJ/ T141-2018 (5.5.1) ng/L 0.3 —
HEFIRER
42, MOSILR GB / T5750.8-2006 (1.2) mg/L 0. 002 <0. 0001
43, GB / T5750. 6-2006 (7.7) mg/L 0.01 <0. 005
KRR
44, THERELI HJ / T 197-2005 ng/L 1 —
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